## Field_Measurements
sample_id | location_id | measurement_date | parameter | result | unit | notes
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | pH | 7.69 | SU
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | Specific Conductance | 342 | umhos/cm
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | Temperature | 15 | deg C
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | Dissolved Oxygen | 4.47 | mg/L
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | ORP | 64 | mV
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | Turbidity | 19 | NTU
MW-01-20240315 | MW-01 | 2024-03-15 | Depth to Water | 14.78 | ft
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | pH | 7.14 | SU
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | Specific Conductance | 623 | umhos/cm
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | Temperature | 12.7 | deg C
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | Dissolved Oxygen | 4.89 | mg/L
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | ORP | 107 | mV
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | Turbidity | 8 | NTU
MW-02-20240315 | MW-02 | 2024-03-15 | Depth to Water | 12.31 | ft
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | pH | 7.97 | SU
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | Specific Conductance | 790 | umhos/cm
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | Temperature | 16.7 | deg C
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | Dissolved Oxygen | 4.79 | mg/L
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | ORP | -77 | mV
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | Turbidity | 44.6 | NTU
MW-03-20240315 | MW-03 | 2024-03-15 | Depth to Water | 5.88 | ft
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | pH | 6.94 | SU
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | Specific Conductance | 645 | umhos/cm
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | Temperature | 17.8 | deg C
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | Dissolved Oxygen | 2.47 | mg/L
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | ORP | 90 | mV
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | Turbidity | 40.1 | NTU
MW-04-20240315 | MW-04 | 2024-03-15 | Depth to Water | 8.12 | ft
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | pH | 6.11 | SU
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | Specific Conductance | 406 | umhos/cm
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | Temperature | 16.7 | deg C
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | Dissolved Oxygen | 4.81 | mg/L
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | ORP | 54 | mV
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | Turbidity | 24 | NTU
MW-05-20240315 | MW-05 | 2024-03-15 | Depth to Water | 12.34 | ft
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | pH | 6.84 | SU
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | Specific Conductance | 776 | umhos/cm
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | Temperature | 16.8 | deg C
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | Dissolved Oxygen | 3.74 | mg/L
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | ORP | -89 | mV
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | Turbidity | 46.2 | NTU
MW-01-20240620 | MW-01 | 2024-06-20 | Depth to Water | 12.49 | ft
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | pH | 7.45 | SU
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | Specific Conductance | 538 | umhos/cm
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | Temperature | 12.4 | deg C
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | Dissolved Oxygen | 4.84 | mg/L
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | ORP | -49 | mV
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | Turbidity | 3.5 | NTU
MW-02-20240620 | MW-02 | 2024-06-20 | Depth to Water | 14.9 | ft
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | pH | 7.62 | SU
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | Specific Conductance | 575 | umhos/cm
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | Temperature | 13.7 | deg C
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | Dissolved Oxygen | 2.5 | mg/L
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | ORP | 52 | mV
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | Turbidity | 42.7 | NTU
MW-03-20240620 | MW-03 | 2024-06-20 | Depth to Water | 7.78 | ft
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | pH | 6.27 | SU
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | Specific Conductance | 369 | umhos/cm
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | Temperature | 17.1 | deg C
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | Dissolved Oxygen | 2.09 | mg/L
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | ORP | -67 | mV
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | Turbidity | 9.6 | NTU
MW-04-20240620 | MW-04 | 2024-06-20 | Depth to Water | 10.92 | ft
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | pH | 6.3 | SU
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | Specific Conductance | 468 | umhos/cm
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | Temperature | 16.8 | deg C
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | Dissolved Oxygen | 3.57 | mg/L
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | ORP | 110 | mV
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | Turbidity | 24.8 | NTU
MW-05-20240620 | MW-05 | 2024-06-20 | Depth to Water | 12.99 | ft
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | pH | 7.72 | SU
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | Specific Conductance | 406 | umhos/cm
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | Temperature | 12.5 | deg C
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | Dissolved Oxygen | 2.87 | mg/L
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | ORP | 180 | mV
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | Turbidity | 8.6 | NTU
MW-01-20240918 | MW-01 | 2024-09-18 | Depth to Water | 9.96 | ft
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | pH | 7.99 | SU
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | Specific Conductance | 662 | umhos/cm
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | Temperature | 13.4 | deg C
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | Dissolved Oxygen | 4.64 | mg/L
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | ORP | 91 | mV
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | Turbidity | 11.3 | NTU
MW-02-20240918 | MW-02 | 2024-09-18 | Depth to Water | 12.34 | ft
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | pH | 6.69 | SU
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | Specific Conductance | 585 | umhos/cm
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | Temperature | 16.5 | deg C
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | Dissolved Oxygen | 2.7 | mg/L
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | ORP | -50 | mV
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | Turbidity | 20.5 | NTU
MW-03-20240918 | MW-03 | 2024-09-18 | Depth to Water | 8.01 | ft
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | pH | 7.49 | SU
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | Specific Conductance | 651 | umhos/cm
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | Temperature | 15.2 | deg C
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | Dissolved Oxygen | 4.28 | mg/L
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | ORP | 112 | mV
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | Turbidity | 24.3 | NTU
MW-04-20240918 | MW-04 | 2024-09-18 | Depth to Water | 6.45 | ft
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | pH | 7.74 | SU
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | Specific Conductance | 207 | umhos/cm
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | Temperature | 17.6 | deg C
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | Dissolved Oxygen | 4.69 | mg/L
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | ORP | 104 | mV
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | Turbidity | 48.1 | NTU
MW-05-20240918 | MW-05 | 2024-09-18 | Depth to Water | 11.83 | ft
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | pH | 6.08 | SU
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | Specific Conductance | 751 | umhos/cm
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | Temperature | 15.8 | deg C
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | Dissolved Oxygen | 7.74 | mg/L
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | ORP | 30 | mV
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | Turbidity | 46 | NTU
MW-01-20241210 | MW-01 | 2024-12-10 | Depth to Water | 13.58 | ft
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | pH | 6.67 | SU
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | Specific Conductance | 360 | umhos/cm
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | Temperature | 12.6 | deg C
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | Dissolved Oxygen | 5.93 | mg/L
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | ORP | 17 | mV
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | Turbidity | 38.9 | NTU
MW-02-20241210 | MW-02 | 2024-12-10 | Depth to Water | 12.49 | ft
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | pH | 7.47 | SU
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | Specific Conductance | 553 | umhos/cm
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | Temperature | 13.2 | deg C
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | Dissolved Oxygen | 4.02 | mg/L
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | ORP | 107 | mV
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | Turbidity | 9.8 | NTU
MW-03-20241210 | MW-03 | 2024-12-10 | Depth to Water | 10.48 | ft
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | pH | 7.35 | SU
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | Specific Conductance | 699 | umhos/cm
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | Temperature | 12.1 | deg C
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | Dissolved Oxygen | 2.59 | mg/L
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | ORP | -69 | mV
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | Turbidity | 22.9 | NTU
MW-04-20241210 | MW-04 | 2024-12-10 | Depth to Water | 7.19 | ft
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | pH | 6.57 | SU
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | Specific Conductance | 316 | umhos/cm
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | Temperature | 12.1 | deg C
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | Dissolved Oxygen | 2.55 | mg/L
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | ORP | 182 | mV
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | Turbidity | 33.2 | NTU
MW-05-20241210 | MW-05 | 2024-12-10 | Depth to Water | 13.35 | ft